|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | ____________________ |
|  | Управляющий директор по производству |
|  | ООО "Батумский морской порт" |
|  | Е. Мейрембеков |
|  | «_____» _________ 2022 г. |

Техническое задание

| на проведение | Закуп компьютерного оборудования КВЛ на 2022 год |
| --- | --- |
|  | (указать наименование работ) |

| Заказчик: | ООО «Батумский морской порт» |
| --- | --- |

| Характеристика работ: | Закуп и поставка серверного оборудования и дисковой системы хранения данных базового уровня. |
| --- | --- |

- Общие положения

  - Предоставление - серверного оборудования и систем хранения данных.

- Требования к Подрядчику

Сервера (1 шт):
Процессор: Intel Xeon Gold -2 процессора по 24 или более ядер каждый с частотой 2,7 ГГц и выше.

ОЗУ: не менее 380 ГБ, не ниже DDR4

Дисковое пространство:

Массив: 2 ТБ 15К (Raid1+0).

Интерфейсы:

Два интерфейса LAN не ниже 10 Гбит для подключения к сетевой инфраструктуре.

Два интерфейса для подключения СХД со скоростью не ниже 10 Гбит каждый.

Дисковая система хранения данных базового уровня (1 шт):

Массив: 4 ТБ 15К (Raid1+0).

- Сроки

  - 140 календарных дней

- Результаты работы

  - Обновление серверного оборудования и систем хранения данных.

- Требования к составу документации

  - Предоставление паспорт продукта и гарантийный лист.

- Состав и содержание работ

| № | Наименование закупаемых товаров | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сервер - процессор Xeon Gold - 2 процессора по 24 или более ядер каждый с частотой 2,7 ГГц и выше, ОЗУ не менее 380 ГБ не ниже DDR4, массив 2 ТБ 15К (Raid1+0), Два интерфейса LAN не ниже 10 Гбит для подключения к сетевой инфраструктуре. Два интерфейса для подключения СХД со скоростью не ниже 10 Гбит каждый. | шт | 1 |
| 2 | Дисковая система хранения данных базового уровня - массив: 4 ТБ 15К (Raid1+0). | шт | 1 |

Примечание - Марка, модель, производитель и другие параметры даётся образцовым (показательным) варианте. Поставщик может предложить аналог с сохранением технических характеристик.

Составил:

| Начальник отдела ИТ и телекоммуникаций | /................................/ | А. Болквадзе |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |

Согласовано:

| Начальник отдела закупок и контрактов | /................................/ | Р. Туребаев |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |